合肥体育运动学校

全民健身馆消防水系统改造工程

招 标 文 件

招标编号：

招 标 人：合肥体育运动学校

2020年 10 月  20 日

# 招标邀请书

项目概况

合肥体育运动学校全民健身馆位于安徽省合肥市蜀山区青阳路7号。主体为体育训练及全民健身用房。主体为钢筋混凝土框架及预应力结构，总建筑面积19298.6平方米。

朝向： 南向

节能建筑面积：19298.6 m2。

建筑表面积：12508m2。

建筑层数： 地上4层。地下一层

建筑物高度：23.600m。

本项目不提供纸质版的招标文件，各投标单位请根据电子邮件的通知自行下载电子版的招标文件。

- 投标文件的递交及相关事宜

投标文件提交的截止时间为 2020年 11  月  01  日  09   时  00  分，投标人应于投标截止时间前将投标文件提交至安徽省合肥市蜀山区青阳路7号。

投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

- 联系方式

招 标 人：合肥体育运动学校

联系地址：安徽省合肥市蜀山区青阳路7号

联系人：保卫处刘老师

联系电话：18056090900

# 投标人须知

前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标方式：邀请招标 |
| 2 | 投标文件提交截止时间：2020年 11 月 01 日 09 时 00 分（请提前至少30分钟递交标书） |
| 3 | 招标编号： |
| 4 | 工程名称：合肥体育运动学校全民健身馆消防水系统改造工程 |
| 5 | 建设地点：安徽省合肥市蜀山区青阳路7号 |
| 6 | 招标范围及内容：合肥市体育运动学校全民健身馆消防水系统维修及改造，消防报警系统检测及调试。 |
| 7 | 承包方式：包工包料（总价包干） |
| 8 | 质量标准要求：根据国家有关建筑安装、消防工程的有关标准规范施工及验收，达到合格工程标准。 |
| 9 | 工期要求： 30 日历天.(开工 2020年 11 月 5日--竣工 2020年 12 月 04日） |
| 10 | 资格要求：需具备消防工程专业承包壹级资质；具备有效的安全生产许可证。 |
| 11 | 现场踏勘： 2019 年 11 月 01 日前自行前往踏勘，请联系现场安排人员引领。 |
| 12 | 投标文件递交地点：合肥体育运动学校保卫处。 地址：安徽省合肥市蜀山区青阳路7号 |
| 13 | 开标时间： 2019年 11 月 02 日 下午15:00 |
| 14 | 开标地点：安徽省合肥市蜀山区青阳路7号 |
| 15 | 开标方式：公开唱标，单独澄清。投标人必须具备法人资格或持有法人授权的委托书（请携带身份证），必须到场亲自唱标和技术商务澄清（请参加投标的单位派商务和技术人员进行现场交流，请携带投标单位主要资质复印件盖章备查：包括营业执照、专业资质证书等；）。我校组织专家评委对投标人所提供产品及施工服务的质量、进度、安全保证程度、付款条件、相关售后服务及最终澄清价格等方面进行综合评标，合理低价选择中标单位。 |
| 16 | 标书要求： 1、商务标 2 份，正本1份，副本1份； 2、技术标 2 份，正本1份，副本1份。 3、招标文件需密封，投标人须在正本封面标明“正本”，在副本封面标明“副本”。 |
| 17 | 投标有效期：投标文件提交截止之日起30日内有效。 |
| 18 | 合同签订：在收到中标通知书后7日内至指定地点签订。 |
| 19 | 投标保证金： 无 。 |
| 20 | 招标联系人及电话：保卫处刘老师 18056090900 |

# 三、招标文件

全民健身馆消防改造工程拟采用邀请招标方式确定施工单位，请有意承接该工程的单位认真阅读本招标文件，按本文件要求提供相关资料并作出书面承诺，该承诺将成为签订合同的重要依据。

一、工程概况

1、工程名称：合肥体育运动学校全民健身馆消防水系统改造工程。

2、工程地点：安徽省合肥市蜀山区青阳路7号。

3、概况：

主体为体育训练及全民健身用房。主体为钢筋混凝土框架及预应力结构，总建筑面积19298.6平方米。

朝向： 南向

节能建筑面积：19298.6 m2。

建筑表面积：12508m2。

建筑层数： 地上4层。地下一层

建筑物高度：23.600m。

二、对投标人的要求

1、要求具备独立法人资格、营业执照年度年检合格、具有消防或水电安装工程专业资质的单位进行投标。凡是参加竞标的投标单位均各自承担其编制招标文件所涉及的一切费用，无论投标的结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、在建筑市场内重合同，守信誉，招标人评价良好。

3、投标单位须具有消防专业背景和良好的工程业绩。

4、本次招标的中标单位，将作为本项目消防改造工程施工单位，须结合本项目建筑功能特点，依据原竣工图纸、二次装饰图纸及有关技术说明为基础进行消防改造施工、系统调试工作。

5、项目经理：要求其独自担任过至少两项类似规模的项目工程管理工作，且其所承担的项目：工程质量经工程所在地质量监督站核定为合格；施工中无重大伤亡事故。项目经理必须常驻工地，月工作时间不得少于22个工作日。

7、其他专业技术人员必须配套齐全。

8、如投标人无法满足现场施工进度，招标人有权依据施工进度取消招标范围内的任何工程项目或另行安排分包。

9、投标人应当认真阅读和全面理解招标文件中的投标须知、条件、格式。如果投标人的投标文件有实质性不符合招标文件要求的，该投标文件将被拒绝，责任由投标人承担。

10、现场踏勘：投标人被视为已到工地现场详细勘查，了解现场的位置、一般情况、交通情况、存放地点、起卸物料的限制，以及一切可能影响工程价格的其他情况。招标人不再组织场地踏勘，投标人可自主决定进行现场踏勘。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的、客观的、真实的，是能够提供给投标人使用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负任何责任。现场勘查的费用由投标人自己承担。

11、本次招标是技术标和商务标的综合招标，技术标主要技术方案设计、施工组织设计、进度节点计划、售后服务等，商务标指相应的系统价格和资格证明文件。

12、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效。

13、凡是获得本招标文件的投标单位，均应当对招标文件保密。

14、本工程全部施工内容必须由中标单位独立完成，不得转包，否则招标单位有权随时终止合同，由此产生的一切损失均由中标单位承担。招标单位有权向中标单位提出索赔。

三、工程招标范围及要求

1、招标范围：

本系统施工范围包括合肥市体育运动学校全民健身馆消防水系统维修及改造，消防报警系统检测及调试。

2、分项补充说明：

2.1消火栓箱及内设（水龙带、水枪、报警按钮、消火栓、消防卷盘、接口等）的维修改造；：

2.2消防水箱及浮球阀水位计等全部附属配件、消火栓加压水泵、增压稳压装置等相关管道、设备改造施工；

2.3各种消防干管、立、支管等管道及配件的检查、清扫、安装及水压试验等；

2.4各种消防阀门（包括减压阀、碟阀、信号阀、止回阀、闸阀、截止阀、安全阀、放气阀、补充阀、软接头、过滤器等）及配件等的安装、检查及强度试验及严密性实验等；

2.5各种计量仪表（包括压力表等）及配件等检查维修更换；

2.6混凝土预留洞内套管及二次结构内套管加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵；

2.7消火栓系统的调试、试验及协调消防主管部门的检查，并使消火栓安装工程能达到消防检查标准；

2.8设计、图集、规范、设计变更洽商等要求的其它内容，设计交底及甲方技术部门提出的技术要求等；

2.9相关材料、设备的检验、检测等全部工作；

2.10设备、管道、阀门、仪表、配件安装所需的一切辅料；

2.11所有物资/材料/设备的采购、保管、二次运输至设备基础、进场报验、现场检测等相关手续、资料的编制整理归档的全部工作；

2.12所有施工系统（含阀门、水箱等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、灌水、通水、单机试运转、系统试运转、运行调试及相关资料的整理归档等全部工作。

3 火灾自动报警及联动系统的所有设备，消防与强电系统联动控制的接线等的检查出具整改报告；

四、工期要求

1、总工期为 30天，于 2020年 12月 04日前完工。

2、除因招标人原因引起停工、不可抗力以外，工期不得顺延。

3、投标人可以在坚持其投标报价的前提下，在其投标文件中对前款规定的计划竣工日期予以提前。

4、本工程必须根据招标人确定的对整体工程的竣工要求和施工进度要求，提供各分包进场情况安排表、消防工程的施工进度表计划表。

五、工程质量

1、工程质量须符合《建筑消防工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家现行验收规范，经质量评定为优良。

2、特别说明：如果现行的国家及合肥市有关标准、规范之间以及与发包人或招标文件约定的标准、规范不一致时，采用标准较高的标准。保证所有的设备、材料、线缆、配件等为优质品，且应提供厂家的产品质量合格证明书，并且与投标文件所述的产地、品牌、质量、规格和性能相符。供货商应提供产品质保书或检验报告，施工前必须对材料及部品件进行验证后方可进行施工。如供需双方有争议时．可由市级法定建材质检机构进行仲裁检验。

六、投标报价编制要求

1、本工程采用总价包干，以清单形式报价。投标人应结合各自实际情况，以本招标书、设计施工图、二次装饰图及有关技术说明、招标答疑、有关技术资料为计价依据，结合本企业的经济实力自主报价确定投标报价。

2、招标图纸范围内，对投标人清单内没有列出的项目或没有填入单价、合价与金额的项目，招标人将认为此类项目的费用已包括在投标人所提交的投标总价内。对投标人自行说明的报价范围，招标人不予认可。

3、本工程为包工程施工、包设备材料供应的消防系统总承包工程。中标人须承担全部工程在施工、设备供应、包工期（包括供货期及安装期）、包质量、包单价及一切市场波动引起的价格差异等风险，包括 根据现场勘察和相关资料做出的施工设计方案和施工组织方案、系统检测、运行开通、技术培训所发生的费用、按照工程项目鉴定、验收等工作流程所发生的费用等隐含本工程的所有内容。

4、投标人应在认真阅读和研究招标文件内容的基础上慎重投标，凡与招标文件内容的功能和要求不相符合、故意漏报或计算错误等均视为废标。

七、投标文件编制的主要内容：

投标文件由投标函部分、商务标部分和技术标部分三部分组成；

1、投标函部分主要包括以下内容：（均加盖公章）

（1）企业营业执照及资质证书（复印件）；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）投标人法定代表人签署的授权书原件（有委托才提供）；

（4）投标承诺书：对工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、质量保修做出明确承诺并明确达不到上述承诺的违约责任（投标承诺书格式见附件一）；

2、商务部分主要包括下列内容：

（1）报价表封面

（2）报价费用汇总表；

（3）分部分项工程量清单计价表

（4）综合单价分析表。

（5）分项材料清单

（6）主要设备材料配置清单及报价表（材料品牌已规定）

3、技术标主要包括下列内容：

（1）主要施工方法；

（2）工程投入的主要物质和施工机械设备情况；

（3）劳动力安排计划；

（4）确保工程质量的技术组织措施；

（5）确保安全生产的技术组织措施；

（6）确保工期的技术组织措施；

（7）确保文明施工的技术组织措施。

八、其它事项

1、对本招标文件的内容有疑问的，可于2020 年10月 30日前向我单位以书面形式提出，招标人将综合各单位意见后书面反馈给各单位，否则表示响应本文件。

2、要求报送投标文件商务标正本1份、技术标正本1份、副本各1份，并于2020年 11  月 01日上午9时整之前，将投标文件用档案袋密封封口加盖印章，密封好后送达安徽省合肥市蜀山区青阳路7号合肥体育学校。超过截止时间招标人不再接受投标人提交的文件。

4、投标文件有下列情况之一者，视作废标：

（1）投标文件未按规定密封；

（2）未盖投标单位公章；

（3）未按招标文件要求编制、内容不合格、有涂改或模糊不清；

（4）逾期送达。

5、本工程全部施工内容必须由中标单位独立完成，不得转包，否则，招标单位有权随时终止合同。由此产生的一切损失均由中标单位承担，招标单位有权向中标单位提出索赔，中标单位应予赔偿。如中标单位施工进度满足不了现场工期节点计划，招标单位有权利切除部分楼层增选其它单位施工。

6、本单位对未选中单位不做任何解释。

7、合同主要条款已拟定（具体参见附件二），如中标后双方不能形成合同，招标人有权另择单位签署合同。

九、附件

附件一：投标承诺书格式

附件二：合同主要条款

附件三：消防原竣工图纸（电子版）

附件四：报价表（报价表封面、报价费用汇总表、分部分项工程量清单计价表、综合单价分析表、分项材料清单、主要设备材料配置清单及报价表）(电子版）

附件一：

投标承诺书

致：合肥体育运动学校：

我公司已全面认真阅读理解本工程招标的相关文件资料，如有幸本工程中标，我司将从工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面作如下承诺：

1、工程质量承诺：工程质量保证符合国家现行规范标准，经质量评定为优良。若施工质量达不到设计或合同约定要求，愿无偿返修达到要求。

2、材料质量承诺：材料的各项技术指标符合设计要求及合同要求，材料达不到上述要求的自动退场更换。。

3、工期承诺：总工期要求为： 2020年 12 月 04日前完工；如因我方原因不能按合同工期竣工，工期延误在10天以内的，每延误一天我公司愿接受100元/天的误期违约金；工期延误超过10天的，每延误一天我公司愿接受200元/天的误期违约金。

4、安全生产、文明施工承诺：文明施工需达到文明施工优良工地标准、安全生产达到安全施工现场优良工程标准。若未达到该约定标准，我公司愿按合同总价的1%承担违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托人：（签字或盖章）

日期：2020年   月   日

附件二

合同

合肥体育运动学校全民健身馆                  
消防水系统改造工程施工合同

工程名称：合肥体育运动学校全民健身馆消防水系统改造工程

工程地点：合肥市青阳路7号

安徽省工商行政管理局

监   制

安  徽  省  建 设 厅

发包方 合肥市体育运动学校             （以下简称甲方）

承包方                            （以下简称乙方）

为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据《中华人民共和国合同法》、《消防法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

第一条  工程概况

一、工程名称： 合肥体育运动学校全民健身馆消防水系统改造工程

二、工程地点：      合肥市青阳路7号

三、工程范围和内容： 合肥市体育运动学校全民健身馆消防水系统维修及改造，消防报警系统检测及调试

四、工程总造价： XXXXXX.XX元 （XXXXXXXX）

五、开工日期：全部工程自    年    月    日开工，至     年

月    日竣工验收。

第二条  承包方式

本工程采取全部包干方式承包。

全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。

第三条  价款支付与结算

一、开工材料进场，甲方按建筑工程量的50 %预付工程款；

二、工程竣工通过消防检查单位认可合格，并由审计部门进行审计后3个工作日内支付至工程总价的80%,至2021年2月1日前支付至工程总价的95%.

三、质保期一年，剩余5%作为质保金，一年后给予支付；

四、由于工程设计变更而引起的增减价款按变更协议签证手续，其中增减费用；

五、结算依据： 完成体育馆消防水系统维修及改造使其运行正常，完成消防报警系统检测及调试。消防水系统通过消防检查相关单位的检查并合格。

第四条  工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的《工程施工验收规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑给水及消火栓系统技术规范》施工图纸及说明书、施工技术文件为依据；

二、工程施工中地下工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。

三、工程竣工验收后，甲方方可使用。

第五条  双方责任

甲方：

一、工程开工前，应交给乙方原建筑水电竣工纸质图纸 1 份及其电子档图纸；

二、提供施工用水电；

三、依照城市规划及学校有关规定办理施工应办的手续；

乙方：

一、根据甲方按合同提供的建设工程、文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；

二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置；

三、及时向甲方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供周期作业施工计划。四、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定的时间，如期完工并交付验收；

五、工程竣工后，乙方应提供施工过程中一整套资料交给甲方；

六、已完工的安装管道及设备，在交工前应负责保管，并清理好现场。

第六条  违约责任

乙方的责任：

一、工程质量不符合相关规范规定的，负责无偿修理或返工。

二、工程不能按合同规定的工期将付使用的，按合同额万分之五每天进行罚款。

甲方的责任：

一、工程中途停建、缓建或由于变更造成的返工、应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机构设备调迁，材料和构件积压的实际损失；

二、按期支付工程款，承担由于工程款未支付或未足额支付造成的停工、窝工造成的实际损失；

第七条  安全、文明施工

乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担和有关费用。

乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

第八条    附则

一、双方协商同意的有关修改建筑设计变更文件、洽谈记录、会议纪要、以及资料图表等，也是本合同的组成部分；

二、甲方指定                         为工地代表

乙方指定                         为工地代表

三、本合同未尽事宜，由双方补充协议，与本合同具有同等竞争力；

四、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；

五、本合同一式  三  份，甲方两份，乙方一份。

发包发（甲方）（盖章）          承包方（乙方）（盖章）

法定代表人：（签章）：           法定代表人：（签章）：

居民身份证号码：               居民身份证号码：

委托代表人：                   委托代表人：

年  月  日                       年  月  日

评标

- 评标原则

活动应当遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标办法

本项目采用的评标办法为评标打分法。

招 标 评 分 表

| 序号 | 评标项目 | 评 标 标 准 | 分值 | 投标单位得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 技术部分（35分） |  |  |  |
| 1 | 施工方案（10分） | 工程主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 | 0-10 |  |
| 2 | 安全文明环境措施（5分) | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施符合实际且满足安全技术标准要求，有安全保证承诺。现场防火、社会治安安全措施得力。 | 0-5 |  |
| 3 | 质量措施（5分） | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 | 0-5 |  |
| 4 | 计划安排（15分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工进度表，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 | 0-15 |  |
| 二、 | 商务部分（65分） |  |  |  |
| 1 | 基本部分（5分） | - 同意招标文件的付款条件得1分。2、拟派的项目经理为工程师的得1分（提供原件）。 3、拟派的技术负责人为高级工程师的得1分（提供原件）。 4、拟派的项目经理承接过类似的工程（600万以上的）每一个得1分，满分2分。（须提供合同、竣工验收证明、中标通知书原件）。 | 0-5 |  |
| 2 | 施工业绩及荣誉（10分） | - 企业2015年以来每完成单个项目1000万以上得3分，满分6分。（须提供合同、竣工验收证明书、中标通知书原件） 2、项目经理2015年以来获得过的企业颁发的优秀项目经理得2分。（须提供合同、竣工验收证明书、中标通知书原件） 3、企业具备施工、检测、维保各类资质证书得2分。 | 0-10 |  |
| 3 | 报价部分（50分） | 合理低价，最高得分50分。 | 0-50 |  |
| 三、 | 总（100分汇） |  |  |  |
| 推荐中标候选单位 |  | - 首选中标候选单位： - 备选中标候选单位： 评标人： 日期： |  |  |

说明： 1、根据投标单位标书及澄清内容，对照评标内容中各项条件，在得分栏填写各家投标单位的得分。需要做说明的可在“推荐中标候选单位”栏目中填写。                                  2、原则上推荐得分最高者为首选中标候选单位，推荐得分次高者为备选中标候选单位。