采购需求

合肥体育运动学校变配电增容工程项目位于合肥市青阳路7号合肥体育运动学校大院内。校内目前有建筑物教学楼1栋、学生公寓楼1栋、食堂、浴池、全民健身训练馆等。现有供电数约为830KVA。分别为全民健身训练馆由市政引入1路10KV高压供电，内设630KVA变压器；教学楼和学生公寓分别由市政引入1路380V电源，用电容量均为99KW，现有供电数约为830KVA。项目主要建设内容为新建配电房1座，建筑面积145.31平方米，配套建设室外埋地电缆等附属工程。其中，配电房内设置13台高压柜、1台直流屏、2台变压器、15台低压柜等，现招标变配电增容工程监理购买服务等。将有关事项说明如下：

一、经费预算

财政资金：24.9万元。

二、服务需求

服务要求：

1.负责项目的质量、进度、安全、造价等控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，直至项目完成竣工验收、移交等；

2.施工图纸复核交底、工程合同的拟定、工程造价咨询、洽谈以及协助相关电力申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、施工过程的技术服务、设备采购及安装调试等工作直至项目验收合格、竣工备案、整体移交以及质保期内的维修维保等项目实施全过程监理服务；

3.完成设计变更协调、设计变更合理性审核、设计变更费用审核、经济签证的审核和决算的初审，以及招标人要求的其他相关工作。

人员要求：

供应商的项目组成员需固定，合同期内人员调整须报采购人同意。项目组总人数不少于3人，其中包括总监代表1人（项目负责人）须具备电力工程专业国家注册监理工程师执业资格，造价工程师、监理员各1人。若指派的项目负责人未达到采购人业务要求，采购人有权要求更换或指定项目负责人；服务期内，若调整项目负责人须书面报采购人，并经采购人同意，方可调整。

三、报价要求

投标总报价包含完成本项目所需一切应有费用，不因任何原因调整，请投标人谨慎报价。

投标文件中应包括报价单、资质和业绩等。